Handläggare, titel, telefon
Per Lundqvist, elingenjör 011-151290

Denna instruktion gäller för arbeten i belysningsanläggning där Norrköping Kommun Samhällsbyggnadskontoret är anläggningsinnehavare och/eller utför drift och skötsel.

Kontaktpersoner

Avdelning drift och underhåll, enhet spår:

Norrköpings Kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Cecilia Rylander

Tel: 011-155109

Epost: cecilia.rylander@norrkoping.se

Elanläggningsansvarig:

Driftentreprenör: Delges på startmöte för entreprenaden

Driftansvarig: Delges på startmöte för entreprenaden

Tel: Delges på startmöte för entreprenaden

Mail: Delges på startmöte för entreprenaden

Projektledare: Delges på startmöte för entreprenaden

Tel: Delges på startmöte för entreprenaden

Mail: Delges på startmöte för entreprenaden

2.	Instruktion

Vid arbeten i befintlig belysningsanläggning så ska arbetstillstånd inhämtas från driftentreprenör enl. ovan senast 1 vecka före arbetets påbörjande.

Detta så att arbete kan bedrivas på ett säkert sätt både inom- och utanför arbetsområdet samt att viktiga funktioner upprätthålls, t.ex. befintliga manövervägar för gatubelysning.

Urkoppling för arbeten i befintlig anläggning skall utföras av driftentreprenör.

Innan anslutning av ny anläggningsdel så skall dokumentation över utförd entreprenad samt protokoll på utförda kontroller såsom egenkontroll, kontinuitetsmätning, isolationsprovningar och kontrolldragningar av anslutningsplintar lämnas till driftentreprenör senast 1 vecka innan driftsättning.

Anslutning av ny anläggningsdel skall ske av driftentreprenör.